Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão

PUNÇÃO DO CATETER TOTALMENTE IMPLANTANDO

POP 015

| Código: QT-PCTI/015 | Data Emissão: 2024 | Data de Vigência: 2024/2027 | Próxima Revisão: 2027 | Revisão: 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Elaborado por: Luciana Lazameth de Araújo Especialista em Oncologia COREN: 492624 | Verificado por: | Aprovado por: |
| --- | --- | --- |

Documento exclusivo à Fundação CECON. Proibida a reprodução.

| FCECON |  | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP | Página: 1 de 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÁREA EMITENTE: SERVIÇO DE QUIMIOTERAPIA - QT |  |  |  |
| ASSUNTO: PUNÇÃO DO CATETER VENOSO TOTAMENTE IMPLANTADO |  |  |  |
| - Objetivo: - Proporcionar assistência de enfermagem qualificada na utilização dos cateteres centrais de longa permanência (port-a-cath); - Proporcionar infusão endovenosa segura em pacientes com rede venosa periférica Prejudicada. |  |  |  |
| - Materiais Necessários: - 1 bandeja para reunir os materiais; - 1 par de luvas estéreis; - 1 máscara cirúrgica; - 1 avental de manga longa para procedimento estéril; - 1 gorro; - 2 pacotes de gazes estéreis; - Clorexidina Alcóolica 0,5% e/ou Degermante 2%; - 1 seringa de 05 e 10ml; - 1 ampola de SF 0,9% 10ml; - 1 agulha hipodérmica 40x12; - 1 agulha tipo Huber; - Cobertura estéril transparente para curativo, em caso de ausência, deve-se utilizar gaze estéril e filme transparente impermeável não estéril como cobertura secundária para pacientes com infusão extra-hospitalar que utilizam infusor elastomérico, fita microporosa apenas para infusões intra-hospitalar na ausência do filme transparente impermeável estéril e não estéril). |  |  |  |
| Responsável: Enfermeiro | - Procedimento: - Reunir os materiais; - Higienizar as mãos - Equipar-se com todos os EPI’s para medida máxima de proteção (avental, máscara cirúrgica, gorro, luva estéril); - Orientar o paciente sobre a realização do procedimento; - Posicionar o paciente no leito, preferencialmente em decúbito dorsal. Se não for tolerado, orienta-se posicionar o paciente em semi-fowler; |  |  |
| Responsável: Enfermeiro | - Orientar o paciente a lateralizar a cabeça para o lado oposto ao da implantação do cateter; - Orientar o paciente a não tocar no local a ser puncionado assim como não conversar durante o procedimento. Se necessário, oferecer uma máscara cirúrgica para evitar a contaminação por gotículas; - Expor o local a ser puncionado; - Abrir todos os materiais com técnica estéril dentro do campo; - Verificar e testar a funcionalidade dos materiais; - Aspirar 10ml de SF 0,9% em uma seringa e reservar; - Preencher a linha de infusão da agulha tipo Huber com SF 0,9% e clampear a linha de infusão; - Realizar a antissepsia da pele do paciente com clorexidine alcóolica e/ou degermante 2%, preconiza-se técnica estéril, utilizando movimentos circulares (movimento centrífugo), iniciando do ponto de punção (região central do cateter) até uma barreira de segurança com aproximadamente 5 a 10 cm longe do cateter. Repetir a antissepsia da pele por 3 vezes; - Com a mão não dominante, segurar o cateter para delimitar sua dimensão e evitar que ele e mobilize durante a punção; - Com a mão dominante, puncionar a área central do cateter com a agulha tipo Huber, em ângulo de 90°, sentindo que a agulha passou a barreira da pele, a barreira de silicone e que tocou no fundo do cateter; - Testar o refluxo sanguíneo, aspirando de 3 a 5 ml de sangue; - Clampear a linha de infusão e retirar a seringa; - Desclampear a linha de infusão e conectar a seringa de 10ml de SF 0,9% para “lavar” o cateter. Recomenda-se infundir a solução de maneira contínua e em movimento rápido (flush); - Clampear novamente a linha de infusão para evitar o retorno venoso; - Realizar o curativo estéril no sítio de punção. Caso o cateter seja puncionado no centro cirúrgico, recomenda-se a cobertura com gaze estéril nas primeiras 24h. Após esse período, recomenda-se a aplicação do filme transparente como cobertura, protegendo todo o sítio de inserção da agulha; - Identificar o curativo com data, hora e nome do enfermeiro responsável pela técnica; - Instalar a terapia conforme prescrição médica; - Reunir o material e realizar o descarte correto dos resíduos; - Retirar as luvas; - Higienizar as mão; |  |  |
|  | - Realizar o registro do procedimento na SAE do paciente. |  |  |
| Sigla: PCTI | Página: 3 de 3 |  |  |

REFERÊNCIAS:

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS. Publicado no Boletim de Serviço nº 246 de 04 de fevereiro de 2021. Portaria nº 01 de 11 de janeiro de 2021.

Cunha MALC, Leite JL. O ser portador de um cateter venoso central: a percepção do cliente e a contribuição da Enfermagem. Rev. Bras. Cancerol. 2008;54(2):139-145.

Guerrero GP, Beccaria LM, Trevizan MA. Procedimento operacional padrão: utilização na assistência de enfermagem em serviços hospitalares. Rev. Latino-Am. Enfermagem [serial online] 2008 Nov-Dez [citado em 27 Nov 2011]; 16(6):966-972. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rlae/v16n6/pt_05.pdf.