Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão

USO DE FILTRO EM VENTILADOR MECÂNICO (HME, HMEF, BARREIRA)  - POP 115

| Código: CCIH-UFVM/115 | Data Emissão: 2024 | Data de Vigência: 2024/2027 | Próxima Revisão: 2027 | Revisão: 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Elaborado por: | Verificado por: | Aprovado por: |
| --- | --- | --- |

Documento exclusivo à Fundação CECON. Proibida a reprodução.

| FCECON |  | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP | Página: 1 de 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÁREA EMITENTE: COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR - CCIH |  |  |  |
| ASSUNTO: USO DE FILTRO EM VENTILADOR MECÂNICO (HME, HMEF, BARREIRA) |  |  |  |
| - Definição: - Recomendações para o uso adequado e seguro dos filtros de umidificação, aquecimento e/ou proteção dos ventiladores mecânicos. |  |  |  |
| - Objetivo: - Estabelecer os critérios específicos para orientar as ações da equipe multiprofissional na troca de filtros utilizados em circuitos de suporte ventilatório invasivo e não invasivo (VNI). |  |  |  |
| - Indicação: - Pacientes em suporte ventilatório avançado (invasivo) e em ventilação não invasiva (VNI) no ventilador mecânico de UTI ou ventiladores específicos para VNI. |  |  |  |
| - Considerações Gerais: - Reduzir potencial efeito de contaminação por aerossol; - Eliminar a condensação nos circuitos dos dispositivos de ventilação mecânica; - Provisionar auto aquecimento e umidificação das vias aéreas dos pacientes mecanicamente ventilados; - Registrar a data da troca dos dispositivos de filtragem para ventilação artificial; - Prevenir eventos de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM). |  |  |  |
| - Materiais: - 1 par de luvas de procedimentos; - 1 filtro de barreira - Filtro trocador de umidade e calor (HMEF ou Filtro HME); |  |  |  |
| - Período de troca: - De acordo com cada fabricante. |  |  |  |
| Responsável: Fisioterapeutas/ Enfermeiros | - Procedimento: - Reunir o material a ser utilizado; - Ajustar o ventilador para o modo espera ou “standy by”; - Em pacientes intubados, clampear o tubo orotraqueal (TOT) e realizar a desconexão do circuito e realizar a troca de filtros; - Reconectar o ventilador ao paciente e desclamplear o TOT; |  |  |
| Responsável: Fisioterapeutas/ Enfermeiros | - Retirar o aparelho do modo espera para reiniciar a ventilação; |  |  |
| Sigla: UFVM | Página: 2 de 2 |  |  |

REFERÊNCIAS:

SILVA, Lotita Dopico da. Cuidados ao paciente critico: fundamentos para enfermagem. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Cultura Médica, 2003.

Associação Brasileira de Fisioterapia: Uso de Filtros Na Ventilação Mecânica. 2020